## 工作表1
時間序 | 演練人員 | 演練內容 | 備註
| 主推官 | 狀況(3)，現在時間8/22 10:15，煉製程控資料收集系統(PHD系統)在地震之後，電腦機房UPS供電發生不穩現象，造成PHD系統異常，(於是伺服器)重新開機，觸發潛伏在系統內之惡意程式，導致系統異常，無法提供煉製操作(、油品儲運、生管油帳、工安環保及化驗系統)等重要資訊。 演練防護重點: PHD 系統遭受駭客植入惡意程式，在最短時間內恢復系統正常運作。 演練開始!
| 說明官A | 不明人士在世大運期間製作假網頁，意圖製造混亂，程控組工程師於8/20中午休息時間，點選世大運體育賽事，誤上假網頁，導致該員公務用之USB被植入惡意程式後，又於PHD伺服器使用，造成被感染，8/22地震之後，伺服器重新開機，使系統無法運作，全廠操作資訊中斷，嚴重影響工場運作，資通安全處理小組立即展開應變搶修。
| 柴二領班 | (第二柴油控制室領班致電程控組經理)(電話:第二柴油控制室→7565程控組)經理，我是二柴領班周忠邦，剛剛發現PHD系統電腦異常，出現大量錯誤訊息，無法監看操作資料，重新登入之後情況相同，請程控組同仁儘速修復。
| 程控組經理 | (程控組經理) 了解，立刻請工程師到電腦機房處理。
| 說明官B | * 程控組陸續又接到煉二組、煉三組及各部門反應PHD系統異常，各工作站均無法監看操作資料。 * 時間 10:20，程控組工程師在電腦機房檢查PHD系統伺服器，發現(伺服器)負載過大反應遲鈍，疑似遭惡意程式入侵影響系統運作，立即通知資訊組同仁協助檢查，此時資訊組立即派員至現場。
| 說明官B | 時間 10:21,程控組聯繫緊急應變中心說明 PHD系統異常之事情。
| 程控組人員 | (程控組人員致電桃廠緊急應變中心總值日)(電話:程控組→7562 桃廠緊急應變中心)緊急應變中心,我是程控組曾家融,PHD系統異常,各部門無法監看操作資料,請進行全廠廣播通知各部門。
| 總值日 | (緊急應變中心全廠廣播) 了解!即進行全廠廣播:「報告、報告,本廠PHD系統異常,各部門無法監看操作資料,請各工場注意操作安全」。
| 總值日 | (桃廠緊急應變中心總值日向廠長報告)(桃園廠緊急應變中心內對話) 報告廠長,PHD系統異常,各部門無法監看操作資料,嚴重影響工場操作。
| 廠長 | (廠長) 了解!請通知各部門保持聯繫,並注意各工場操作安全。
| 說明官B | * 時間10:33,緊急應變中心填寫速報表依程序通報各級主管及相關單位。 * 同時資訊組工程師趕至電腦機房檢查PHD系統伺服器,研判PHD系統可能遭惡意程式入侵,立即中斷網路連線,防止惡意程式擴散。
| 資訊組經理 | (桃廠緊急應變中心資訊組經理向廠長報告)(桃園廠緊急應變中心內對話) 報告廠長,PHD 系統異常,可能無法於可容忍中斷時間內回復正常運作,(經研判此資安事件屬資安第4級,依資通安全通報程序,)已填寫資安事件通報單,請總公司資訊處協助處理及通報上級機關,(並至國家資通安全通報應變網站進行通報,)技服中心(提供相關技術支援。
| 廠長 | (廠長) 了解,請回報影響範圍及多久可以修復,(操作人員到現場警戒),並保存所有相關數據。